______________________________

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000__                                                                                                                _№ 54_

Москва

«О прохождении на рабочем месте

стажировки оперативного персонала»

В соответствии с требованиями п.п. 1.4.10 - 1.4.13 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных  приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 и п. 1.2.7 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденных  постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001  № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163 и в целях практического овладения специальностью, адаптации к объектам обслуживания и управления, приобретения практических навыков быстрого ориентирования и других приемов работы

приказываю

1. Организовать под руководством опытных работников для лиц из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала впервые поступивших на работу, связанную с эксплуатацией электроустановок, при переводе их на новую должность или при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала более одного года проведение стажировки.

Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого, в течение 2-14 смен.

2.   Ответственному за электрохозяйство, главному энергетику ____________________

(фамилия, инициалы)

в срок до _______________ разработать программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов и инструкций для каждой штатной должности и рабочего места и представить мне на утверждение.

3.   В период:

с ________  по ________ с __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы работника)

провести стажировку по утвержденной программе с последующей проверкой знаний.

4.  Работника имеющего стаж по специальности не менее 3-х лет при переходе его из одного структурного подразделения в другое, если характер работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется можно освобождать от стажировки.

5. Ответственным лицом за обучение и стажировку работника назначить ______________________________.

(должность, фамилия, инициалы)

6.   В процессе стажировки работник должен  усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и их практическое применение на рабочем месте; изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии); отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте; приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций;
изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.
6.  Начальнику отдела кадров ______________________ ознакомить указанных в приказе лиц в части их касающейся под роспись.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера _______________________.

(фамилия, инициалы)

Генеральный  директор                              _____________________

(инициалы, фамилия)

Визы: