______________________________

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000__                                                                                                                _№ 56_

Москва

«О виде оперативного обслуживания

электроустановок»

Во исполнение требований пункта 1.3.2 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок  ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163 для выполнения комплекса работ по ведению требуемого режима работы электроустановок, производству переключений, осмотров электрооборудования, подготовки к производству ремонта (подготовки рабочего места, допуск к работам в действующих электроустановках), техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала

приказываю

1. Организовать оперативное обслуживание электроустановок работниками электротехнической службы __________________________.

(наименование организации)

2.     Установить оперативное обслуживание электроустановок в 2 смены (в зависимости от режима работы организации с учётом категории надёжности электроснабжения).

3.    Установить количество работников оперативно-ремонтного персонала в смену – 2 чел. (в зависимости от объёма электрохозяйства и схемы электроснабжения).

4.      Установить местонахождение оперативно-ремонтного персонала:

4.1.    Оперативно-ремонтный персонал, осуществляющий оперативное  управление в целом по организации, в  ____________________________, оборудованном оперативной связью и

(наименование помещения)

укомплектованном оперативно-эксплуатационной документацией, средствами защиты и оказания первой медицинской помощи в соответствии с требованиями установленных правил и норм.

4.2.  Оперативно-ремонтный персонал производственных объектов:

Цех № 1 ________________________________________________

(наименование помещения)

Цех № 2 ________________________________________________

(наименование помещения)

Цех № 3 ________________________________________________

(наименование помещения)

Помещения оборудовать оперативной связью и укомплектовать оперативно-эксплуатационной документацией, средствами защиты и оказания первой медицинской помощи в соответствии с требованиями установленных правил и норм.

5.    Ответственному за электрохозяйство, главному энергетику ___________________________:							                                                                       (фамилия, инициалы)

5.1. Определить в должностных инструкциях оперативного персонала порядок приёмки и сдачи дежурства, его обязанности, права и ответственность.

5.2. Подготовить приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.

6.   Начальнику отдела кадров ______________________ ознакомить указанных в приказе

(фамилия, инициалы)

лиц в части их касающейся под роспись.

7.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера _______________________.

(фамилия, инициалы)

Генеральный  директор                              _____________________

(инициалы, фамилия)

Визы: