______________________________

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000__                                                                                                                _№ 47_

Москва

# “Об организации безопасной

# эксплуатации электроустановок“

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 и Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

## приказываю

1. Ответственным за электрохозяйство назначить: главного энергетика

____________________, гр. по электробезопасности V до и выше 1000 В.

(фамилия, инициалы)

2. Заместителем ответственного за электрохозяйство назначить:

_________________________, гр. по электробезопасности _____ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

3.  Назначить комиссию по проверке знаний норм и правил работы в

электроустановках в составе:

3.1. Председатель комиссии: __________________________ гр. по электробезопасности

(фамилия, инициалы)

___ до и выше 1000 В.

Заместитель председателя комиссии:________________гр. по электробезопасности

(фамилия, инициалы)

___ до и выше 1000 В.

Члены комиссии

_______________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(фамилия, инициалы)

_______________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(фамилия, инициалы)

_______________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(фамилия, инициалы)

3.2. Председателю комиссии  в срок до «___»__________200__ года предоставить мне  график работы  комиссии на текущий год.

4. Утвердить:

Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

(приложение 1);

Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

(приложение 2).

5.Ответственным за проведение вводного инструктажа назначить: ___________________

(фамилия, инициалы)

гр. по электробезопасности ____ до и выше 1000 В.

6. Право выдачи нарядов, распоряжений предоставить:

6.1. _____________________________________ гр. по электробезопасности ___ до и

(должность, фамилия, инициалы)

выше 1000 В, для работ во всех электроустановках.

6.2. _____________________________________ гр. по электробезопасности ___ до и

(должность, фамилия, инициалы)

выше 1000 В, для работ в электроустановках, закрепленных за ____________________.

(наименование цеха)

6.3. _________________________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше

(должность, фамилия, инициалы)

- для работ в электроустановках до 1000 В, цеха №___, кроме ГРЩ.

7. В случае отсутствия работников, перечисленных в п. 6 настоящего приказа, право

выдачи нарядов и распоряжений на работы в подведомственных электроустановках по предотвращению аварий или ликвидации их последствий предоставить следующим работникам из числа оперативного персонала:

7.1  _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

7.2  _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

8. Право быть ответственным руководителем работ в электроустановках

предоставить:

8.1. _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

8.2. _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

9. Право исполнять обязанности допускающего при проведении работ по наряду,

распоряжению в электроустановках до и выше 1000 В предоставить:

9.1. _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

9.2. _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

10.    Право исполнять обязанности допускающего при проведении работ по наряду,

распоряжению в электроустановках до 1000 В предоставить:

10.1. _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

10.2. _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

11.   Право исполнять обязанности производителя работ в электроустановках до и выше 1000 В предоставить:

11.1. _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

11.2. _______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

12.   Право исполнять обязанности производителя работ  в электроустановках до 1000

В предоставить:

12.1. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

12.2. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

13.    Право исполнять обязанности наблюдающего в электроустановках до и выше 1000 В предоставить:

13.1. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

13.2. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

14.    Право исполнять обязанности наблюдающего в электроустановках до 1000 В

предоставить:

14.1. ______________________ гр. по электробезопасности  ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

14.2. ______________________ гр. по электробезопасности  ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

15.    Право единоличного осмотра электроустановок до и выше 1000 В предоставить:

15.1. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

15.2. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

15.3. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

15.4. Оперативному персоналу, находящемуся на дежурстве, с группой по электробезопасности не ниже III до и выше 1000 В.

16.    Право единоличного осмотра электроустановок до 1000 В предоставить:

16.1. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

16.2. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

16.3. Оперативному персоналу, находящемуся на дежурстве, с группой по

электробезопасности не ниже III до 1000 В.

17.    Право отдавать распоряжения на производство оперативных переключений в электроустановках предоставить:

17.1. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

17.2. ______________________ гр. по электробезопасности  ___ до и выше 1000 В, для

(должность, фамилия, инициалы)

работ в электроустановках, закрепленных за электроцехом.

18.    Право выполнять оперативные переключения в электроустановках предоставить:

18.1. ______________________ гр. по электробезопасности  ___ до и выше 1000 В для

(должность, фамилия, инициалы)

работ в электроустановках:

18.1.1. _____________________

18.1.2. _____________________

18.1.3. _____________________

18.2.  ______________________ гр. по электробезопасности  ___ до и выше 1000 В для

(должность, фамилия, инициалы)

работ в электроустановках:

18.2.1. _____________________

18.2.2. _____________________

18.2.3. _____________________

19.  Право ведения оперативных переговоров с _______________________________

(наименование энергоснабжающей организации)

предоставить:

19.1. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

19.2. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

19.3. ______________________ гр. по электробезопасности ___ до и выше 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

19.4. ______________________ выписку из настоящего приказа направить в ______

(должность, фамилия, инициалы)

_____________________________________________________________.

(наименование электроснабжающей организации)

20. Главному энергетику разработать положение об оперативном управлении      (службе) системой электроснабжения предприятия и представить мне на утверждение в срок до ___________________.

(число, месяц, год)

21.    Определить следующий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок:

21.1. Комплекты ключей хранятся:

21.1.1. Рабочий: _______________________

21.1.2. Запасной: ______________________

21.2. Ящик с запасным комплектом ключей должен быть опечатан ответственным за

электрохозяйство. Запасные ключи выдаются с разрешения ответственного за

электрохозяйство или с последующим уведомлением его при пользовании                ключами в экстренных случаях.

21.3. Каждый ключ должен быть снабжен металлической биркой с выбитым на ней

номером ключа и наименованием помещения (электроустановки).

21.4. Ключи должны выдаваться под расписку работникам: имеющим право

единоличного осмотра, ответственным за безопасное ведение работ в

электроустановках, (п.п. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 настоящего приказа)

при предъявлении наряда-допуска или соответствующих записей в журнале учета

работ по нарядам или распоряжениям (приложение 3).

22.    Утвердить следующий перечень работ, выполняемый в электроустановках до

1000 В, в порядке текущей эксплуатации:

22.1. Работы в электроустановках с односторонним питанием;

22.2. Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого

оборудования;

22.3. Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок,  другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;

22.4. Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.);

22.5. Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин;

22.6. Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений;

22.7. Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;

22.8. Задание на производство работ в порядке текущей эксплуатации имеют право

выдавать в пределах своей компетенции следующие работники:

22.8.1. _______________________________.

(должность)

22.8.2. _______________________________.

(должность)

22.8.3. _______________________________.

(должность)

22.8.4. _______________________________.

(должность)

22.8.5. _______________________________.

(должность)

Содержание задания (наименование работы согласно перечню, место ее

проведения, время начала и окончания, фамилия выдавшего задание  и отметка

исполнителя о выполнении работ) записывается в оперативный журнал

(приложение 4). При этом оформление работы нарядом-допуском или                   распоряжением, а также проведение целевого инструктажа не требуется.

22.9. Все работы, определенные перечнем, могут выполняться единолично, за

исключением работ, по _______________________________, которые должны выполняться бригадой из 2-х человек.

23. Утвердить перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, по которым необходимо иметь следующие группы по электробезопасности:

23.1. ___________________________________, - IV группа до 1000 В.

(должность)

23.2. ___________________________________, - IV группа до 1000 В.

(должность)

23.3. ___________________________________, - IV группа до 1000 В.

(должность)

23.4. ___________________________________, - IV группа до 1000 В.

(должность)

23.5. ___________________________________, - IV группа до 1000 В.

(должность)

23.6. ___________________________________, - III группа до 1000 В.

(должность, фамилия, инициалы)

24. Утвердить  следующий перечень профессий (рабочих мест) неэлектротехнического персонала, по которым необходимо иметь I группу по

электробезопасности:

24.1. Пользователи ПЭВМ.

24.2. Пользователи оргтехникой и бытовыми электроприемниками.

25.    Право присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому

персоналу предоставить следующим работникам:

25.1. ____________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

25.2. ____________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

25.3. ____________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

26.    Утвердить перечень следующих электроустановок, в которых установка

переносных заземлений опасна:

26.1. Станции управления

26.2. Силовой шкаф №____

26.3. ____________________________________

26.4. Установку переносных заземлений в перечисленных электроустановках должно

производить лицо с III группой по электробезопасности под контролем лица с IV

группой.

27. Утвердить перечень следующих электроустановок, в которых установка переносных заземлений невозможна из-за их конструктивных особенностей:

27.1.  ___________________________________

27.2.  ___________________________________

27.3. Для недопущения подачи напряжения к месту работ в перечисленных

электроустановках следует, при подготовке рабочего места, вместо наложения

переносных заземлений применять другие меры, не представляющие опасности                 для персонала.

28.    Утвердить перечень следующих газоопасных подземных сооружений:

28.1. ______________________________________________________

(наименование объекта, коммуникации)

28.2. ______________________________________________________

(наименование объекта, коммуникации)

29.   Утвердить список работников, имеющих право пользования приборами для

проверки подземных сооружений на загазованность:

29.1. ____________________________________

29.2. ____________________________________

30.   Ответственному за электрохозяйство__________________ довести настоящий

(фамилия, инициалы)

приказ до лиц в части их касающейся под роспись. Необходимые выписки из                приказа должны находиться у оперативного персонала.

31.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить ___________________.

(должность, фамилия, инициалы)

Генеральный  директор                                     _____________________

(инициалы, фамилия)

Визы:

Приложение 1

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

# Протокол
проверки знаний норм и правил работы в электроустановках №____

Дата проверки ________________________________________________________________________________

Причина проверки ____________________________________________________________________________

Комиссия ____________________________________________________________________________________

(наименование комиссии)

в составе:

председатель комиссии_________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии (должность (профессия), фамилия и инициалы):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

провела   проверку    знаний    ПУЭ,   ПТБ,    ПТЭ,    ППБ   и     других

нормативно-технических документов (ненужное зачеркнуть)

Проверяемый

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________

Место работы ________________________________________________________________________________

Должность (профессия) ________________________________________________________________________

Дата предыдущей проверки, ____________________________________________________________________

оценка, группа по электробезопасности ___________________________________________________________

Результаты проверки знаний:

По устройству электроустановок и технической эксплуатации _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________

По охране труда ______________________________________________________________________________

По пожарной безопасности _____________________________________________________________________

Других правил и инструкций органов государственного надзора _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование правил)

Заключение комиссии

Общая оценка________________________________________________________________________________

Группа по электробезопасности_________________________________________________________________

Продолжительность дублирования*______________________________________________________________

Допущен к работе в качестве__________________________________________________________________

Дата следующей проверки____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии ______________________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии ____________________________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

Представитель(ли) органов государственного надзора и контроля**_________________________________

___________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

С заключением комиссии ознакомлен __________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

──────────────────────────────

* Указывается для оперативного руководителя, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

** Подписывает, если участвует в работе комиссии.

Приложение 2

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

# журнал
учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и стаж работы в этой должности | Дата предыдущей проверки, оценка знаний и группа по электробезопасности | Дата и причина проверки | Общая оценка знаний, группа по электробезопасности и заключение комиссии | Подпись проверяе- мого работника | Дата следую- щей проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Председатель комиссии ________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии _____________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 3

_______________________________________________________________

наименование организации

### ЖУРНАЛ

учета работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям

#### Начат  «____»____________ 201 ____ года

Окончен «__» _________ 201 ___ года

| Номер распо- ряже- ния | Номер наряда | Место и наимено- вание работы | Производи- тель работ, наблюдаю- щий (фамилия, инициалы, группа по электробе- зопасности) | Члены бригады, (фамилия, инициалы, группа по электро- безопас- ности) | Работник отдавший распоря-жение (фами- лия, инициалы, группа по электро- безопас- ности) | Техничес- кие мероприя- тия по обеспече- нию безопа- сности работ с указанием необхо- димых отключе- ний, мест установки заземле- ний | Подписи работников: прово- дивших и получив-ших целевые инструк- тажи | К работе приступили (дата, время) | Работа закон- чена (дата, время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Работы в электроустановках по нарядам-допускам (далее - нарядам) и распоряжениям учитываются в предназначенном для этого журнале по вышеприведенной форме.

При работах по нарядам в журнале оформляется только первичный допуск к работам, и указываются номер наряда, место и наименование работы, дата и время начала и полного окончания работы (графы 2, 3, 9 и 10); при работах по распоряжению должны быть оформлены все графы журнала, за исключением графы 2 (номер наряда).

Независимо от принятого порядка учета работ по нарядам и распоряжениям, факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном журнале.

При выполнении работ по наряду в оперативном журнале производится запись, как о первичном, так и о ежедневных допусках к работе.

При работах по распоряжению в графе 8 Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям проведение целевых инструктажей регистрируется подписями работников, проводивших целевые инструктажи, и работников, их получивших. Если инструктаж проводится с использованием средств связи, проведение и получение инструктажа фиксируется в двух журналах учета работ по нарядам и распоряжениям - в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих журналах.

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.

Срок хранения журнала - один месяц со дня регистрации в графе 10 полного окончания работы по последнему, зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению.

Приложение 4

ОПЕРАТИВНЫЙ

ЖУРНАЛ

| Дата время заявки | Работник сделавший заявку | Содержание работ | Извещённые лица | Исполнитель (и) | К работе приступил (и) | Работу закончил (и) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |