______________________________

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000__                                                                                                                _№ 53_

Москва

«О порядке хранения технической

документации»

Во исполнение требований пункта 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6

приказываю

- Обеспечить электротехническую (электротехнические) службу (службы) технической документацией и организовать её хранение.

1.1.Один экземпляр в архиве организации, второй экземпляр или копия в архиве ответственного за электрохозяйство:

- генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;

- утверждённая проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

- акты приёмки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приёмки электроустановок в эксплуатацию;

- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;

- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между ______________________________________ и

(наименование энергоснабжающей организации)

_________________________________________;

(наименование организации)

- технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы,  подлежащие обязательной сертификации.

1.2. У ответственного за электрохозяйство организации, начальников цехов и участков,  электротехнического персонала на рабочем месте (по принадлежности):

- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;

- производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;

- должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах, инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок.

2. Все инструкции разрабатывать с учётом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.).

Производственные и должностные инструкции пересматривать на соответствие требованиям действующих норм и правил не реже 1 раз в 3 года и представлять мне на утверждение.

4.   Начальнику отдела кадров _______________________ ознакомить с приказом

(фамилия, инициалы)

должностных лиц в части их касающейся под роспись.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ____________________________________.

(должность, фамилия, инициалы)

Генеральный  директор                                     _____________________

(инициалы, фамилия)

Визы: